## Sheet1
工程名称：海南省博物馆二期楼顶风管、 防火阀拆除、一期消防设施设备更换安装工程
分部分项工程和单价措施项目清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 碳钢通风管道 | 名称:镀锌薄钢板风管 | m2 | 536
2 | 防雨弯头 | 名称:防雨弯头 | 个 | 7
3 | 280℃防火阀 | 名称:280°防火阀 规格:600*600 | 个 | 4
4 | 280℃防火阀 | 名称:280°防火阀 规格:1400*1000 | 个 | 2
5 | 280℃防火阀 | 名称:280°防火阀 规格:700*600 | 个 | 1
6 | 280℃防火阀 | 名称:280°防火阀 规格:1500*800 | 个 | 1
7 | 280℃防火阀 | 名称:280°防火阀 规格:2000*850 | 个 | 2
8 | 280℃防火阀 | 名称:280°防火阀 规格:1000*600 | 个 | 1
9 | 280℃防火阀 | 名称:280°防火阀 规格:600*500 | 个 | 1
10 | 管道支架 | 材质:管道支架 | kg | 260
11 | 设备与矩形管道刷油 | 设备与矩形管道刷油 | m2 | 50
12 | 圆法兰 | 名称:圆法兰 | 个 | 28
13 | 点型感烟探测器 | 名称: 点型感烟探测器 | 个 | 65
14 | 消防应急广播 | 名称:消防应急广播 | 个 | 40
15 | 室内消火栓箱 | 安装方式:室内消火栓箱 | 套 | 4
16 | 配管 | 名称:铁线管 规格:DN20 | m | 780
17 | 配线 | 名称:电源线 规格:2.5mm2 | m | 780
18 | 配线 | 名称:广播线 | m | 780
19 | 地埋指示灯 | 名称:地埋指示灯 | 套 | 20
20 | 疏散指示灯 | 名称:疏散指示灯 | 套 | 20