空调维保项目比选文件

# 第一章 项目需求

一、项目要求

1、项目名称：空调维保项目

2、项目内容：

①.维保范围：美的、格力、松下、西屋康达等品牌的馆区现有空调。

②.采购人空调包括但不限于以下数量：美的（多联机外机91台，多联机内机775台，分体式48台）；格力多联机约11套；西屋康达（屋顶单元式全空气空调机组1台，屋顶单元式新风机1台，除湿机主机2台，除湿机室内机2台，常规型除湿机1台）等馆区内现有空调。

3、服务期限及维保方式：服务期限为合同签订之日起12个月。维保方式为供应商安排1名工作人员，在采购人开馆期间驻场服务。

4、项目地点：海口市国兴大道76号。

5、技术标准及要求：适用于本项目的技术标准包括：《博物馆建筑设计规范》《采暖通风与空气调节设计规范》《通风与空调工程质量验收规范》等国家及海南省制定的相关法律法规及行业规范。。

6、付款方式：本次维保服务费用分四笔支付，每笔支付3个月维保费用，支付安排如下：

第一笔（预付款）：自本合同签订之日起且收到供应商提供的发票后的20日内，支付首期3个月维保费用。

第二笔：第4至第6个月维保服务经采购人验收合格，且收到供应商提交的发票后20日内支付该3个月维保费用。

第三笔：第7至第9个月维保服务经采购人验收合格，且收到供应商提交的发票后20日内支付该3个月维保费用。

第四笔：第10至第12个月维保服务经采购人验收合格，且收到供应商提交的发票后20日内支付该3个月维保费用。

5.每次付款前，供应商应向采购人交付与应收款额等额的正式发票。如供应商未交付符合采购人要求的等额有效发票，采购人有权顺延付款时间，此种情况下采购人不承担因发票未能及时提供而产生的任何逾期付款的责任。

8、采购预算：最高限价人民币25万元，报价超出预算视为无效报价，投标人不得以任何理由追加采购服务费用。

二、采购人责任及义务

1、采购人应向供应商提供维保空调的现有全部技术资料。

2、采购人应及时按合同向供应商支付维保费用。

3、在日常维保过程中，采购人应派人员配合供应商工作，核实工作内容。

4、采购人在供应商指导下对空调正确操作使用，如果发现异常问题及时告知供应商，以便供应商及时发现故障及排除故障。

5、出于安全需要，除供应商不能及时维护保养外，采购人不能允许非供应商人员修理、改动及更换设备的任何部件，否则，由此产生的损失由采购人自行承担。

6、对于因人为损坏、错误使用、因采购人管理不当造成的任何非正常设备部件损坏，由供应商提供维修服务和更换零配件，产生的费由采购人负责。

7、采购人负责提供供应商维保工作需要的现场条件（包括检修口、检修空间、升降梯、爬梯等）。

8、主机维修零件采购人有权决定由“采购人”提供或向“供应商”订购，如在维修过程中，零件由“采购人”自行解决的，“供应商”不能保障其质量，若向“供应商”订购，“供应商”则保证质量。若“供应商”提供零配件，更换的零配件有三个月的质量保证（如国家或地方行政部门规定的质保期长于前述期限的，则以该较长期限为准）。

9、“采购人”应配备消防设施及其它火灾保险，“供应商”不负责火灾责任及其它灾难性赔偿。

10、单价1000元以上的配件和单次充注冷媒超过1000元的由采购人另行付费购买。采购人有权决定由采购人自行购买或向供应商订购

三、供应商责任及义务

1、供应商负责按照相关规定提供标准维保服务，对上述采购人空调设备进行维保，全天24小时故障急修。供应商负责维保期内维修人工费及单价1000元（含）内配件费和不超过1000元（含）的单次充注冷媒。供应商的维护保养、维修标准应符合国家相关规定、行业标准及采购人事先要求。

2、供应商提供维保期内的维修服务，如遇急修，海口市区正常情况下接到通知后2小时抵达现场。大故障抢修完工时间为2个工作日（大宗配件运输延误除外）。

3、每3个月对空调及各项安全装置至少进行一次全面检查。

4、若由于供应商疏忽或失责导致空调设备损坏，则恢复空调运行正常的工程费用由供应商承担。责任鉴定应由技术监督部门或供应商邀请生产厂家进行现场鉴定，出具鉴定报告，鉴定所产生的费用由供应商承担。

5、供应商不负责任何非维修保养责任引起的意外所造成的一切损失。若因天灾、人祸等不可抗力事件，如政令更改、罢工、火灾、爆炸、水灾、台风、地震、雷击、电压不稳、爆动、骚动、战争、故意或恶意破坏等导致空调的损坏和造成的损失，均不在供应商保养责任之内，但可协同采购人进行有效沟通，以减少损失。

6、供应商以全新设备的安全标准维护采购人的空调设备，采购人如要求供应商对空调进行大规模翻新、装饰、安装任何附件或对设备进行大规模油漆翻新，或对控制线路、操作线路进行大规模更换或更改，供应商将在不违反空调技术规范的范围内，认真做好，以满足采购人要求，费用均由采购人负责。

7、供应商维保人员持证上岗，供应商应承担本合同范围内的维保人员、材料设备的安全责任，对维保人员的人身安全及财产安全负责，采购人不对此承担责任。供应商人员在履行本合同服务中（包括来往采购人途中）如出现人身伤害事故或财产损坏或造成采购人、第三方任何损失，一切责任由供应商负责，除非该等损失是采购人故意或重大过失造成。

8、供应商维保完毕负责恢复采购人设备设施的完整性及打扫现场卫生。

9、供应商维保人员必须严格遵守采购人相关规定，服从采购人的管理、保密和技术安全规范。在维修保养时，严格按有关安全操作规程检修，确保人员和设备的安全。遵守采购人单位的各项管理制度。供应商在维修保养时应设置现场安全警示标志。

10、不定期给现场操作人员进行现场培训一次。

11、供应商人员到现场维修应尽快排除故障，直到机组正常运行，重大故障或需等待零配件时应及时向采购人说明原因，并提供维修方案及工期。

12、供应商应为维保人员购买相关的保险。在维保过程中，如供应商导致人员伤亡，由供应商自行负责并承担全部赔偿责任。

四、其他约定

1、在供应商全面履行本合同且无违约行为的前提下，“供应商”有权因未收到应得款项、包括附加费逾期十五天内仍未缴付终止执行本合同，供应商将持续追索应收费用。

2、采购人有权提前30天通知供应商提前解除本合同或减少供应商在本合同约定中的维保项目，如供应商尚未进场维保的则采购人无需承担任何责任；如供应商已经按本合同约定进场维保，则采购人仅应就供应商已实际履行部分进行付款，前提是该部分质量符合本合同约定。

3、如果供应商违反或违背本合同任何条款、条件或承诺，且自采购人对该等违约或违背发出书面通知后10天内没有纠正该等违约或违背，则采购人有权立即终止本合同，供应商应承担由此给采购人造成的一切损失。

4、供应商应当全额赔偿采购人因供应商违约或不当行为而发生或者支付的所有损失、损坏（包括但不限于财产以及采购人业务、商誉的损失或者损坏）、债务、索赔、成本、罚款、处罚和费用（包括但不限于合理的律师费，不论是否提请诉讼或仲裁程序），并保护采购人不受前述损失、损坏、债务、索赔、成本、罚款、处罚和费用的损害。

五、提别事项

大故障事故鉴定由供应商邀请生产厂家进行现场鉴定，鉴定所产生的费用由供应商承担。

- 维修保养内容

- 定期现场服务

与设备管理技术人员进行交流和工作沟通，指导操作人员按照规范进行正确操作和维护。对设备故障隐患进行检查和排除，对设备易损件、密封件进行及时、有效的更换。对设备进行正常例检。

- 免费常年技术咨询

在用户需求时，免费提供用户有关的技术咨询。

- 突发性故障抢修

设备在投运过程中一旦出现突发性故障，供应商在接到报修通知后立即组织技术人员，以最快捷的方式赶赴现场予以高效地处理解决，确保将事故损失控制在最低限度，期间发生的系列管理费用（人工与差旅费用）由供应商予以承担。

- 巡查维护

在维保期内，供应商定期派经验丰富的工程师到用户空调主机现场进行预防性检查维护，了解空调主机的运行状况以便预防及发现问题，及时解决问题。

- 每年对设备提供运行前检查调试服务

运行前进行下列各项检查、调试、确保机组安全可靠运行：检查辅助设备的运行状况；检查室内外机、散热器、机组的各传感器、压缩机及风机绝缘情况；检查测试安全装置；检查确认供电情况；按标准工况调试机组。

- 日常预防性保养

检查测量电机绝缘；检查压缩机情况；检查清洗散热器、滤网；检查控制装置；检查压缩机工况；作详细情况分析及处理故障。检查确认运行条件和运行状态 ，提出必要的修理或者更换建议；按规范要求调节运行控制情况；检查制冷剂量，有必要时充注；检查机器泄漏情况、机组遥控模块及各传感器检查、机组部件部位；检查设定参数及控制电路；检查机组外壳、冷凝器、蒸发器、接水盘等，必要时清洗；检查机组检修门完好、膨胀阀、接线端、电容及各探头、各个接触器触点及各活动部件；根据用户反映的运行情况进行分析故障处理。

- 巡视及日常维护

供应商须定期（每三个月1次）为采购人提供全面巡检，维护保养，内容包括以下内容：控制系统：检查空调显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。空气过滤网：检查空气过滤网，如需清洗则清洗空气过滤网。外部冷凝器：检查冷凝器是否清洁，如需清洗需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。蒸发器：检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。室内风机：检查风机运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承是否发热，检查耗电量。对于由皮带传动的机组，检查传动皮带。电路：检查主电源及各支路的各相电压，所有的接触器，接触是否可靠，对各接点进行紧固，确保安全；对控制线路进行检测，确保控制的灵敏；对各种的系统保护功能进行检测，保证设备的安全运转。制冷系统：检查制冷系统运行压力（高压，低压）是否正常；检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠；进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标；压缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度。排水系统：检查排水系统是否畅通，以便及时排除故障。

- 特殊维护

对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调故障，对空调进行调试。对存在的问题提出解决方案，对使用上的问题提出合理性建议，以保证采购人空调设备高效稳定运行。

# 第二章 供应商须知

一、前附表

1、投标报价及费用：本项目投标应以人民币报价；投标报价：本项目为所有费用（总价含人工费、税费、管理等全部费用）；供应商应详细列明各分项工作相关报价，未列明的相关报价应视为已包含在已列明费用的报价中，采购人将不予单独支付。

2、投标文件组成：正本各 1 份；副本各2份，盖章后扫描电子版1份（于开标前与投标文件一并递交）。

3、投标文件递交时间：2025年9月28日至2025年9月30日的工作日上午 9:00-11:30,下午 15:00-17:30。逾期或不符合规定的材料恕不接收。比选文件递交时间截止后30日内完成评审工作。

4、评标办法及评分标准：详见第三章。

5、评标结果公示：评标结果公示于海南省博物馆官网，公示时间1个工作日。

6、采购资金来源：财政资金。

7、投标文件有效期：60天。

8、解释：本比选文件的解释权属于采购单位。参与比选者视为已知悉并接受上述内容。

二、招标方式

采用公开比选方式进行。

三、投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件）。

四、投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

五、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

六、转包与分包

本项目不允许转包与分包。

七、特别说明：

供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

八、供应商的风险

供应商没有按照比选文件要求提供全部资料，或者供应商没有对比选文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

九、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

（1）资格证明文件：

·法定代表人身份证明书和法定代表人的身份证复印件（正反两面）；

·法定代表人授权书和被授权代表身份证复印件（供应商的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书原件）；

·供应商出具的授权函（格式附后）；

·营业执照复印件（加盖公章）；

·合格供应商的资格承诺书（格式附后）；

·供应商基本情况表（格式附后）；

（2）投标函（格式附后）；

（3）投标声明书（格式附后）；

（4）投标方案；

（5）售后服务及优惠条件；

（6）技术商务条款偏离表（格式附后）；

（7）业绩一览表（格式附后，附加盖公章的合同复印件）；

（8）评分标准中要求的证明资料；

（9）供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（10）开标一览表；

（11）投标报价明细表；

（12）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明 （格式自拟）。

十、投标报价

1.投标报价是履行合同的最终价格。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

十一、投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

十二、投标文件的签署和份数

1.供应商应按本比选文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任，其应承担投标文件被拒绝或不予接收的责任。

2.供应商应投标文件正本各1份，副本各 2份，分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”“副本”字样。盖章后扫描电子版1份。

3.投标文件的正本需打印。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

# 第三章 评分标准

| 综合评分得分（满分100分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商务技术分80分 | 维保方案（30分） | 对项目的理解分析；（10分）：7分≤优≤10分；4分≤良<7分；0分≤一般<4分（包括项目特点及主要风险，主要风险的规避方法） |
|  |  | 项目的重难点；（10分）：7分≤优≤10分；4分≤良<7分；0分≤一般<4分（包括项目特点和需求，重点、难点分析，有针对性和可行性的操作建议、解决方案等) |
|  |  | 组织协调；（10分）：7分≤优≤10分；4分≤良<7分；0分≤一般<4分（包括组织协调目标、组织协调内容、沟通协调机制、组织协调主要措施、协调方法。） |
|  | 售后服务 （10分） | 根据各供应商的售后服务（承诺）、配件质保期承诺等进行比较评议（10分）：7分≤优≤10分；4分≤良<7分；0分≤一般<4分。（包括详细的售后服务方案、质保期时间、并明确质保期后的响应时间、售后服务优惠承诺等。） |
|  | 授权书（10分） | 具备佛山美的暖通与楼宇设备销售有限公司授权书并在有效期内的供应商得10分。 |
|  | 类似项目业绩（30分） | 供应商至递交响应文件截止日的空调维保业绩，相关业绩每提供1个得6分，（最高18分）。空调维保业绩中涉及美的多联机空调的每个业绩加4分（最高12分）（须提供业绩证明文件的复印件并加盖公章。证明文件须包括合同或协议首页、合同金额页、主要内容页、签字盖章页等关键页以及合同期内任意一次付款银行流水凭证加盖公章。） |
| 价格分20分 | 满足文件要求的最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/最后报价）×20 |  |

注：1、价格分保留小数点后2位数。

2、以上分值重复的地方，下限含，上限不含。

# 第四章 投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投 标 文 件

项目名称：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

二、商务技术文件格式

2. 商务技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务技术文件

项目名称：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

3. 商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

4. 法定代表人身份证明书格式：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                    年                  月                 日

经营期限：

姓    名：              性别：          年龄：           职务：

系            （供应商名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商：               （盖章）

日  期：             年       月      日

附：法定代表人身份证复印件正反面

- 5.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：              （招标采购单位名称）：

我_____ （姓名）系____ （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                   项目（子包：    ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：被授权代表身份证复印件正反面

- 6.供应商出具的授权函

供应商出具的授权函

致：（招标机构）

我们（供应商名称） 是按（国家/地区名称） 法律成立的一家供应商，主要营业地点设在（供应商地址） 。兹指派按（国家/地区名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 （投标人地址） 的（投标人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第 （投标邀请编号） 号投标邀请要求提供的由我方提供服务的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2）作为供应商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必需的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于      年     月     日签署本文件，（投标人名称） 于       年

月     日接受此件，以此为证。

投标人名称：                       供应商名称：

签字人职务：                       签字人职务：

签字人姓名：                       签字人姓名：

7. 营业执照复印件（副本）

8. 合格供应商的资格承诺书表格式：

合格供应商的资格承诺书

（一）我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

- 未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 本项目不是联合体投标。

（二）我公司（单位）承诺遵守以下要求：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、施工、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

特此承诺！

供应商（盖章）：

供应商的法定代表人或其授权委托人（签字或印章）：

日  期：

- 9.供应商基本情况表格式：

供应商基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金（或开办资金） |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标函格式：

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：        ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交商务技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“比选文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于比选文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受比选文件的各项规定和要求，对比选文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“比选文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称（公章）:___________________

开户银行：                         银行账号：

授权代表签字：___________                      日期：_____年___月___日

- 投标声明书格式：

投标声明书

致：                    （招标采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                    。

我          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    项目（子包号：   ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内在经营活动中重大违法记录有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

供应商公章：                                     年    月    日

- 12.投标方案；按“第二章  项目需求”要求做出明确完整的响应性叙述。

- 售后服务及优惠条件（包括给予采购人的各种优惠条件，提供详细的产品保修期限、保修范围、售后服务方式方法、费用等内容）；

- 业绩一览表格式：

业绩一览表

项目名称：                            项目编号：

| 序号 | 业主单位 | 项目名称 | 建设地点 | 开/竣工日期 | 合同价格（元） | 业主单位联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：案例必须在投标文件中提交加盖公章的合同复印件，原件备查。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月

- 供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

17. 开标一览表格式：

开标一览表

招标编号：                  供应商名称：                      单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价 | 小写: |
|  | 大写： |
| 服务期限 | 12个月 |
| 投标有效期 | 自投标截止日起60天 |
| 备 注 | 响应价格为供应商考虑各种因素（含折扣、优惠等）的最终报价。 |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价合计应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

18. 投标报价明细表（格式自拟）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

19. 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；